## ДО

«ГЛАС ДИЗАЙН» ООД

## (Краен получател - наименование)

бул. «Трети март» № 54

Добрич

(Адрес на крайния получател)

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с номинална мощност 150 kVA в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат/ регистрационен номер (което е приложимо): ____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с номинална мощност 150 kVA в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/ няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „Глас Дизайн“ ООД: (наименование на крайния получател) | Предложение на кандидата Марка/ модел/ производител/ технически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството: „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с номинална мощност 150 kVA в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ Обект: „Глас-Дизайн“ ООД, Бул. „Трети март“ 54, Добрич, по плана на град Добрич, УПИ XXV; кв. 256 (ПИ с идентификатор 72624.603.376). Следва да бъде изградена и въведена в експлоатация Фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с номинална мощност 150 kVA в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в съответствие с техническата спецификация, КС и изготвения технически проект2. Вложените при изграждането на фотоволтаичните системи и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) активи трябва да покриват следните минимални технически и функционални характеристики за Обекта, предмет на процедурата: Всички активи следва да бъдат нови, неупотребявани, да имат СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/вносител (основание за допускане на европейския пазар). |  |  |
| 1/ Фотоволтаични модули: - Номинална мощност 580 W; - Ефективност на модула (EU) ≥ 20 %; - Деградация първа година ≤ 3%; - Линейна деградация за еднолицев модул: ≤ 0,6% на година, гарантирана за ≥ 25 години; - Продуктова гаранция: ≥ 12 години; 2/ Инвертор/и за фотоволтаичния модул: Допустими са системи с отделен инвертор за фотоволтаичния модул и отделен инвертор за система за съхранение, както и системи с хибридни инвертори. - Ефективност на инвертора (European weighted efficiency): ≥ 96%; - Смущения от хармоници (THD): ≤ 5%; - Входно напрежение от ФВ стрингове: ≤ 1500 VDC; - Възможност за съхранение и предоставяне на информация за произведената енергия от фотоволтаичната система; - Наличие на устройство, което ограничава връщане на електроенергия в мрежата, съвместимо с инвертора или вградена такава функция на самия инвертор; - Продуктова гаранция: ≥ 10 години. 3/ Системи за съхранение (акумулаторни батерии): - Оперативна работна температура: 0-45°С на околната среда; - Батериите задължително следва да бъдат свързани към изградената по настоящата процедура фотоволтаична система, и да съхраняват енергия от нея. Съгласно чл. 41, пар. 1а от Регламент (ЕС) 651/2014 годишно компонентът за съхранение (батерията) следва да поема поне 75 % от енергията си от инсталацията за производство на енергия от възобновяеми източници (настоящата нова фотоволтаична система); - Гаранция за производителност: ≥ 10 години; - Продуктова гаранция: ≥ 5 години. 4/ Инвертор за система за съхранение: - Продуктова гаранция: ≥ 10 години. 5/ Конструкция: - Материалите и крепежните елементи, използвани в конструкцията за монтаж на модулите, следва да са нискокорозионни материали, като се гарантира, че не повишават степента на корозия, когато са монтирани заедно в масив или когато са монтирани върху повърхността на основна конструкция. - Продуктова гаранция: ≥ 10 години. 6/ Изградената фотоволтаична инсталация в комбинация с батерии трябва да има възможност за проследяване отчитането на количеството произведена енергия за собствено потребление въз основа на сумата от изходящата активна мощност на инверторите (изходните AC характеристики на всички инвертори), във формат идентичен с информацията, посочван в ред с № 5 в Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. 7/ Фотоволтаичната инсталации за производство на енергия от ВИ е за собствено потребление, като се предотвратява връщане на електроенергия в мрежата и следва да се изгради в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), които да поемат годишно поне 75% от енергията си от тях. * Минималните технически и функционални характеристики са задължителни и непокриването им ще доведе до отхвърляне на офертата на кандидата. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Кандидатът трябва да предостави минимум: ▪ Продуктова гаранция на фотоволтаичните модули ≥ 12 години; ▪ Продуктова гаранция на инвертори ≥ 10 години; ▪ Продуктова гаранция на системите за съхранение (акумулаторни батерии) ≥ 5 години; ▪ Гаранция за производителност на системите за съхранение (акумулаторни батерии) ≥ 10 години; ▪ Продуктова гаранция на конструкцията ≥ 10 години. ▪ Гаранционен срок на СМР /в съответствие с чл. 20, ал.4, т.6, от Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект/ ≥ 5 години. Сроковете на гореописаните гаранции следва да се предлагат в години, като цяло число и започват да текат от датата на протокола за въвеждане на енергийното съоръжение в експлоатация. * Непокриването на изискванията за посочените гаранционни срокове ще доведе до отхвърляне на офертата. За допуснатите до оценка оферти, точките по показателите за гаранционни условия се присъждат според Методиката за оценка на офертите. Кандидатът трябва да предложи и следните параметри на гаранционни условия и поддръжка, подлежащи на оценка спрямо приложената Методика за оценка на офертите: - Време за реакция при подаден сигнал за повреда - в астрономически часове, цяло число. * Участниците следва да предложат в своята оферта време за реакция при подаден сигнал за повред а- в астрономически часове. Участниците не могат да предлагат време за реакция по-кратко от 1 астрономически час и по-дълго от 6 астрономически часа. Участници, предложили време за реакция извън определения диапазон на допустимост, няма да получат точки по този показател от Методика за оценка. - Време за отстраняване на повреда - в астрономически часове, цяло число. * Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на повреда в астрономически часове. Участниците не могат да предлагат време за отстраняване на повреда по-кратко от 2 астрономически часа и по-дълго от 24 астрономически часа. Участници, предложили време за отстраняване на повреда извън определения диапазон на допустимост, няма да получат точки по този показател от Методика за оценка. - Време за доставка на аварирало оборудване - в астрономически часове, цяло число. * Участниците следва да предложат в своята оферта време за доставка на аварирало оборудване в астрономически часове. Участниците не могат да предлагат време за доставка на аварирало оборудване по-кратко от 24 астрономически часа и по-дълго от 96 астрономически часа. Участници, предложили време за доставка на аварирало оборудване извън определения диапазон на допустимост, няма да получат точки по този показател от Методика за оценка. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (което е приложимо): - Гаранционни карти за активите - компоненти на фотоволтаичната инсталация в комбинация с батерии; - Технически спецификации / технически паспорти / Ръководство/а за експлоатация на фотоволтаичната инсталация в комбинация с батерии - на български език и/или английски език; - СЕ маркировка и Декларация за съответствие от производител/ вносител (основание за допускане на европейския пазар); - Протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация : Доставчикът следва да извърши безплатно обучение за работа с оборудването. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). Ще бъде осигурен достъп до мястото на изпълнение предмета на строителните дейности и необходимата техническа инфраструктура. |  |  |
| Други: СМР трябва да бъдат изпълнени съгласно техническите решения, при спазване на приложимото законодателство - Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Изграждане на нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление с номинална мощност 150 kVA в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ - 1 комплект |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността по договор, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след сключването на договора; и, срещу представена от изпълнителя, оригинална фактура или проформа-фактура, издадена за стойността на плащането и съдържаща всички задължителни атрибути;

- Балансово плащане в размер на 70 % (седемдесет на сто) от стойността по договор, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на приемо-предавателния протокол за пускане в експлоатация на актива и, срещу представена от изпълнителя, оригинална фактура или проформа-фактура, издадена за стойността на плащането и съдържаща всички задължителни атрибути.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация, заверена от кандидата, че на етап подписване на договор същият ще осигури лице с необходимата професионална квалификация за извършване на монтаж  – подписана от кандидата с КЕП или сканирана с подпис и печат – по образец, приложен към документацията за участие;

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие:

..................................................................

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Предвидените за извършване СМР, които са обект на настоящата процедура, следва да съответстват на количествените сметки, изготвени от проектанта - част от документацията по процедурата. Да се представи оферта в част „ценово предложение“, която да съдържа всички видове СМР, предмет на КС, с описани количество, единична цена и стойност.

Съгласно съгласуваните и одобрени проектни решения на Възложителя, техническите предложения на кандидатите следва задължително да покриват описаните технически изисквания, приложими за отделните елементи на инсталацията.

В офертата си всеки кандидат следва да опише конкретна марка и модел на оферираното оборудване, за които да е налична техническа информация, от която недвусмислено да става ясно, че техническите изисквания са покрити.

Не се посочва при извършване на периодични доставки.